伸龙（上海）国际贸易有限公司

日本伸荣化学产业株式会社

全自动SFS系列多介质过滤器性能说明

|  | 单位 | ＳＦＳ－１ | ＳＦＳ－２ | ＳＦＳ－３ | ＳＦＳ－４ | ＳＦＳ－５ | ＳＦＳ－６ | ＳＦＳ－７ | ＳＦＳ－８ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤 材 |  | 石英砂・无烟煤等 |
| 最大流量 | ｔ／Ｈ | 1.5 | 2.8 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
| 反洗流量 | ｔ／Ｈ | 4.4 | 8.3 | 15.5 | 22.3 | 30.3 | 36.4 | 42.9 | 57.8 |
| 常用圧力 | ＭＰａ | ０．１９６～０．３９２（２．０～４．０ｋｇｆ／ｃｍ²） |
| 水 温 | ℃ | ４～４０ |
| 电 源 | Ｖ | ＡＣ２００Ｖ，３ φ |
| 配管口径 | 入口 | Ａ | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
|  | 出口 | ＪＩＳ１０Ｋ， | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
|  | 排水 | ＦＦ | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| 再生时间 | 分 | ２３（标准） |
| 成品重量 | ｋｇ | 310 | 510 | 970 | 1280 | 1770 | 2060 | 2540 | 3520 |
| 搬运重量 | ｋｇ | 450 | 780 | 1490 | 2050 | 2840 | 3350 | 4090 | 5670 |

- 由于原水水质的不同，最大流量也是会变化的。

・  根据原水水质的不同，滤材的种类根据情况变化。

・  反洗再生的时候要达到上面表格中的反洗流量。